吐市环监函〔2025〕11号

关于吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番市万泉水务有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目位于吐鲁番市万泉水务有限公司高昌区污水处理厂预留场地内。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建一体式智能好氧发酵装置车间1座（建筑面积1014.90m2）、成品车间1座（建筑面积1161.28m2）、2座辅料车间，单座占地面积294.64m2，新建330m PE100再生水管，并建设相关配套设备及设施。

- 根据新疆创青晨环保科技有限公司编制的《吐鲁番市高昌区污水资源利用及污泥无害化处置项目环境影响报告表》(以下简 称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建

- 设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为一体式智能好氧发酵装置车间产生的恶臭气体以及辅料车间、成品车间和发酵车间无组织粉尘，主要恶臭污染物为H2S和NH3。

- 本项目恶臭气体主要采用“化学洗涤（柠檬酸酸洗）+氧化（植物液喷淋）”组合除臭工艺，氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求，无组织排放浓度满足表1厂界标准值。辅料车间及成品车间主要为堆存辅料和营养土成品，车间采用“全封闭+喷雾降尘”工艺，颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期人员由高昌区污水处理厂内部调配，因此不新增生活污水；一体式智能好氧发酵装置车间产生的少量渗滤液回喷至发酵工段；本项目排放的废水主要为地面冲洗废水、设备清洗废水和洗涤废液。设备清洗废水、地面冲洗废水和洗涤废液汇集至项目区沉淀池，经提升后进入厂内处理系统粗格栅段。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化发酵装置车间、危险废物库、沉淀池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的原料（有机污泥）年处理10950t；外购的植物除臭液废和废柠檬酸包装材料废收集后暂存一般固体废物暂存处，定期外售处理；设备清洗废水、场地冲洗废水所产生的沉淀池污泥回用于生产，不外排；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目设备检修产生的废机油桶均属危险废物，收集后暂存至厂区危险废物间，委托有相应危险废物资质单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年2月11日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队