吐市环监函〔2025〕10号

关于华能吐鲁番市100万千瓦风力发电项目

（4号、7号、7-1号、8号区块）

环境影响报告书的批复

- 华能吐鲁番风力发电有限公司：

- 你公司《关于审批<华能吐鲁番市100万千瓦风力发电项目（4号、7号、7-1号、8号区块>环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 华能吐鲁番市100万千瓦风力发电项目（4号、7号、7-1号、8号区块）位于吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡、克尔碱镇。项目建设性质为新建，主要建设内容为：安装47台风电机组，总装机容量为34.7万kW；每台风电机组配套建设1台35kV箱变，共47台箱变；配套建设内部道路等配套设施。项目投产后预计年上网电量81834.4万kW·h，年等效满负荷小时数为2198.3h，平均容量系数为0.239。

- 根据新疆环能工程技术有限公司编制的《华能吐鲁番市100万千瓦风力发电项目（4号、7号、7-1号、8号区块）环境影响

- 报告书》(以下简称《报告书》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期污染物主要为扬尘、车辆尾气及焊接烟气，主要采取商砼、施工场地围挡、出入车辆物料遮盖、路面洒水抑尘等措施控制扬尘污染；施工机械使用符合国家标准的燃油，加强机械设备维护保养；采用带有焊接烟尘净化器的焊接机来控制烟尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目施工期主要为施工废水及生活污水。施工场地内设置移动卫生厕所，生活污水集中收集后，清运至托克逊县污水处理厂处理；施工废水经集中收集至泥沙沉淀池澄清，用于洒水抑尘。

项目区九口坎儿井保护级别为三级，主要的保护措施：1.坎儿井水源第一口竖井上下各2km、左右各700m，暗渠左右各500m范围内，不得新打机电井；2.坎儿井暗渠地上两侧各30米以内，维持现状不得新增扩大耕地面积；不得修建渠道、房屋等各类建筑物；3.坎儿井暗渠地上两侧各30米内，与坎儿井伴行的道路，限制重型机动车辆通行；4.保护坎儿井的特有景观，不得破坏附属于坎儿井竖井的堆土；5.禁止向坎儿井水源、明渠、蓄水池倾倒废污水、垃圾等废弃物。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化集油池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废风机组件更换产生后，由设备厂家回收处理，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废变压器油、废机油、废液压油由集油池收集后，依托拟建220kV汇集站的危险废物贮存点暂存，定期交有资质单位清运处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目运营期主要生态环境保护措施为：施工结束后严格落实水土保持措施，制定运营期生态恢复措施；运营期场内检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表碾压扰动。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年2月11日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队